## Sheet1
日常维修配件及耗材
配件及耗材 | 数量 | 价格 | 合计 | 备注
雪莱特T5 253.7mn紫外线灯管 | 100
微电脑时间控制器 | 20
耐高温氧气滤芯 | 50
紫外线专用整流器 | 30
蓝光灯管 | 200
夹层0.5Mpa真空表 | 20
0.25Mpa安全阀 | 20
不锈钢弹子插芯门锁 | 60
洗手盆感应龙头 | 50
肯格王H36紫外线灯管 | 120
图像采集手柄 | 10
电磁波元素板 | 50
初、中、高效过滤器 | 300
卡乐加湿桶50kg电极 | 10
脚踩延时冲水阀 | 30
空调温控器 | 30
14V400W灌胶风冷电源 | 50
碧丽PP/C1/PO/C2过滤 | 30
4寸嵌入式LED筒灯 | 300
2寸、4寸、6寸静音万向轮 | 80
86型开关、插座 | 200
风管机执行器 | 20
各类龙头（立式龙头，角阀等） | 70
恒流72W 60×60平板灯 | 100
铜混水龙头 | 20
DN25-3减压阀 | 30
远红外线石英管 | 30
12V10AH UPS铅酸电池 | 40
碘值800活性炭10×10 | 160
直流机柜散热风扇 | 10
10寸PP棉 | 50
KLHV68＃专用润滑油 | 5
门禁IC密码一体机 | 10
冲水马桶及配件 | 50
储电式应急灯管 | 100
3RP160A接触器 | 5
SPA高速皮带 | 30
灭菌灭藻剂 | 10
吸顶排气扇 | 30
蓝光驱动器 | 30
耐腐蚀米罗单向阀 | 5
次氯酸钠反应电极 | 3
淋浴花洒 | 50
电容（1、1.2、1.5等） | 50
24V吸顶灯 | 80
LED蓝光灯板 | 5
LED灯泡 | 80
消毒液支架 | 50
360°吊挂T5灯架 | 50
浮球自动水位阀 | 20
各型号导轨 | 80
各类型维修工具（螺丝刀、刀片等） | 100
各类型维修专用仪表（电流表、电压表等） | 10
润滑剂、除胶剂等 | 20
各型号轴承 | 60
各类型电缆电线 | 16
各类铜配件 | 80
各类空气开关、漏电开关等 | 30
轮椅聚氨轮胎 | 10
雪佛龙空调冷媒（R22、R32、R410等） | 10
绝缘材料（绝缘套管、绝缘胶带等） | 60
DC12V监控电源 | 20
电水壶温控器 | 10
各型号螺丝 | 800
各型号中间继电器 | 30
各类型密封圈（O型、异型等） | 100
铁氟龙耐高温线 | 60
热继电器120A | 30
氧气、正负压维修配件（减压阀、宝塔接头等） | 200
PE水管及配件 | 120
各类型电阻、保险丝 | 100