需求书

一、项目名称：揭阳市妇幼保健院地面机械式停车设备整改及配套设施加装项目
二、服务期限：45天（签订合同之日起）

三、项目实施地点：揭阳市榕城区东山区新河路与建阳路交界处行院区。
四、需求清单：揭阳市妇幼保健院垂直循环立体车库护笼爬梯6套、超高保护11套装置。
五、工作要求：
1、护笼爬梯、超高保护装置的规格、性能需与揭阳市妇幼保健院医院立体车库设计要求相匹配，能有效实现TGS-2023-51标准，经安装调试后可满足特检院的检验标准。

2、产品需具备一定的耐用性，材质及工艺应符合行业规范，确保在正常使用及维护条件下，使用寿命不低于相关行业常规标准，

3、中标方需提供上门安装服务，安装人员须具备相应的专业资质及实操经验，安装过程需严格遵循产品安装规范及车库安全要求，确保安装质量。​

4、安装完成后，中标方需配合相关单位进行初步调试及自检，提供必要的技术支持，直至立体车库正常运行，符合特检院验收标准。
5、中标方需提供产品售后服务承诺，包括保修期、故障响应及维修时限等，若在保修期内出现非人为损坏的质量问题，需免费进行维修或更换。​
6、若因产品质量或安装问题导致特检院复查未通过，中标方需在规定时限内负责整改，直至满足复查要求，相关费用由供应商承担。

六、信息公示平台：本院方网站发布招标公告。
七、招标控制价：人民币71226.00元（大写：柒万壹仟贰佰贰拾陆元整）。要求投标人提供含税报价。

八、开标地点：揭阳市榕城区东山区新河路与建阳路交界处。
