揭阳市妇幼保健院院内电梯设备     日常维保服务需求书

一、采购项目概况
（一）项目名称：揭阳市妇幼保健院电梯设备维保服务项目
（三）维保项目预算金额：8.5万元
二、项目服务内容
1.本次招标服务内容：揭阳市妇幼保健院院电梯设备日常维保服务。
2. 电梯设备明细清单：
	品牌
	电梯类型
	产品型号
	载重量/倾
	速度/宽度
	层站门

	上海三菱
	升降梯
	LEHY-IIIB
	1600KG
	2.00m/s
	18/18/18

	上海三菱
	升降梯
	LEHY-IIIB
	1600KG
	2.00m/s
	18/18/18

	上海三菱
	升降梯
	LEHY-IIIB
	1600KG
	2.00m/s
	18/18/18

	上海三菱
	升降梯
	LEHY-IIIB
	1600KG
	2.00m/s
	18/18/18

	上海三菱
	扶手电梯
	KS-SBF-II
	30°
	1200mm
	4.5

	上海三菱
	扶手电梯
	KS-SBF-II
	30°
	1200mm
	4.5

	上海三菱
	扶手电梯
	KS-SBF-II
	30°
	1200mm
	5.5

	上海三菱
	扶手电梯
	KS-SBF-II
	30°
	1200mm
	5.5

	上海三菱
	升降梯
	LEHY-IIIB
	1600KG
	2.00m/s
	18/18/18

	上海三菱
	升降梯
	LEHY-III
	1200KG
	2.00m/s
	18/18/18

	上海三菱
	升降梯
	LEHY-III
	1200KG
	2.00m/s
	18/18/18

	蒂森
	升降梯
	TE-Synergy
	320KG
	1.0m/s
	13/13/13

	远大电梯
	升降梯
	TKJ
	1600KG
	1.5m/s
	5/5/5

	远大电梯
	升降梯
	TKJ
	800KG
	1.5m/s
	5/5/5


三、供应商资格要求
1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质要求（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，
2、具备有效期内的省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：（电梯安装含修理），许可子项目：曳引驱动载货电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯、曳引驱动乘客电梯），
3、近三年施工中没有发生重大施工安全及质量事故；
4、最近三年没有被列入严重违法失信企业（本单位根据开标前在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）审查为准）；
5、公司资产状况良好，近三年内未受到监管机构重大处罚、无重大金融、财经违法行为，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；严格遵守国家有关的法律法规，依法缴纳税收和社会保障资金，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施
